## Hoja1
N° | Referencia | Pregunta | Respuesta
1 | EETT | Debido a las vibraciones en las estaciones de metro producto de la operación, requieren las cámaras tener un sistema de estabilizador electrónico de imagen tanto en cámaras fijas como en cámaras PTZ para mantener una imagen estable? | Se requiere que las cámaras cuenten con un sistema estabilizador de imagen (el cual puede ser electrónico o digital).
2 | EETT | Debido a la baja iluminación al interior de las estaciones y túneles de metro. ¿Requieren las cámaras tanto fijas como PTZ tener una imagen útil a color en instancias de muy baja iluminación, sin apoyo de iluminación infrarroja? | Metro evaluará positivamente la oferta de cámaras con visión a color en condiciones de baja luminosidad como las que se encuentran en las estaciones, en cuyo caso los criterios de iluminación deben estar declarados en la oferta. Lo anterior es mandatorio.
3 | EETT | Por favor confirme que debemos presentar un documento de los dos fabricantes de VMS (Indigo & Milestone) en el que certifique que la compatibilidad con las cámaras debe estar integrada con estos VMS a través de los drivers correspondientes, más que por solo ONVIF. | Metro evaluará positivamente la oferta de cámaras que se integren nativamente a los VMS (IndigoVision y Milestone), lo cual deberá ser confirmado mediante certificados emitidos por ambos VMS. Sin embargo el mínimo exigido es la compatibilidad a través del protocolo ONVIF perfil S.
4 | EETT | La certificación que debemos entregar de las marcas que presentamos, ¿debe ser una certificación internacional, extendido por un organismo externo del fabricante escogido? | Metro evaluará positivamente la oferta de certificaciones emitidas por organismos externos a los fabricantes. Sin embargo el mínimo exigido es que las certificaciones las emita el propio fabricante.
5 | EETT | Deben contar las cámaras con un sistema avanzado de compresión de video, para así poder reducir el ancho de banda y almacenamiento final? | Si.
6 | EETT | Es mandatorio que las cámaras fijas deben contar con una visión en formato corredor, para una mejor cobertura de los andenes? | No.
7 | EETT | Para contribuir con el compromiso que tiene metro con el desarrollo sustentable. ¿Deben las cámaras estar confeccionadas libres de PVC? | Metro evaluará positivamente la oferta de cámaras que cumplan con normativas medioambientales de fabricación, en cuyo caso dichas normativas deben ser declaradas en la oferta. Sin embargo no es mandatorio este cumplimiento.
8 | EETT | Es mandatorio entregar los certificados MTBF de los fabricantes, acorde al mínimo que indican las bases técnicas? | Sí.
9 | EETT Capitulo 7- D | Confirmar si es excluyente o no que el contratista no tenga experiencia en instalaciones de sistemas INDIGOVISION, PACOM y BOSCH BIS, aunque se tenga experiencia en otros sistemas similares. | No será excluyente. Sin embargo en caso de no tener experiencia en instalación de los sistemas mencionados, se requerirá supervisión directa de las marcas y en la oferta deberán entregarse cartas compromiso de certificación en cada una de las plataformas.
10 | EETT Capitulo 7 | Se pide experiencia demostrable en la plataforma IndigoVision, dado que no es un sistema muy extendido internacionalmente y particularmente en Chile, se solicita que este requisito se pueda cumplir demostrando experiencia en una plataforma similar o superior. | En caso de no tener experiencia en plataforma Indigovisión, deberán acreditar que se contará con supervisión directa de la marca y en la oferta deberá entregarse carta de compromiso de certificación en caso que resulte adjudicado.
11 | EETT Capitulo 3.2.1 | Confirmar que el fabricante AVIGILON, reconocido a nivel mundial como puntero en cámaras IP, compatibles y certificadas con ONVIF e IndigoVision, será aceptado en este proyecto. | Metro no hace requerimientos de marcas específicas. En ese contexto, el suministro aceptado será aquel que cumpla con lo requerido en los documentos de la licitación.
12 | EETT Capitulo 3.2.2 | En el SEAT se pide solamente el sistema IndigoVision. ¿Qué pasa con las estaciones actualmente con sistemas Venus o Milestone? ¿Deben integrarse en la plataforma de IndigoVision del SEAT? | No.
13 | 3.2.2.1 Puestos de Monitoreo (PDM) | El requerimiento habla de extender Video + USB + Audio para los PDM de CCS y CC desde el piso 5 al piso 7 en sala CIC y adicionalmente se solicita un Switch KVM por PDM para conmutar entre 2 workstations. No se entiende. | Solo se trata de conmutación de teclado y mouse entre 2 estaciones de trabajo. Notar que una de las estaciones de trabajo estará ubicada en el 5to piso del edificio SEAT y la otra en el 7mo piso del mismo edificio.
| 3.2.2.1.3 Periféricos | P/ La conmutación de las workstations es simultánea con el video (workstations con 4 salidas de video c/u), o sólo se trata de la conmutación del teclado y mouse entre las 2 workstations de operador (enviando el Video independientemente del switch KVM y siempre visible).??
Favor esclarecer modo de operación de las estaciones de trabajo de los operadores.
14 | 3.2.2.1 Puestos de Monitoreo (PDM) | El controlador PTZ (teclado numérico + Joystick) también tiene que ser conmutado entre las dos workstations? | No, el controlador PTZ sólo debe operarse a través de la workstation que aloja el sistema INDIGOVISION (5to piso SEAT).
3.2.2.1.3 Periféricos
15 | 3.2.2.1 Puestos de Monitoreo (PDM) | El monitor adicional de 19” sobre el escritorio o pupitre de operador va conectado a la workstation del operador extendiendo el video del mismo desde piso 5 también? | Así es, se confirma.
16 | 3.3.3 Instalación y configuración de 15 PDM y 1 PDMM | Especificar qué tipo de conexión se debe realizar a los equipos/pantallas del TCO desde los PDM del CC rackeados en piso5? | _ Actualmente los monitores utilizan conexión por cable coaxial o VGA.
|  | Qué tipo de puerto de video se usa en TCO para su conexión con los PDM actuales? | _ Existen 6 pantallas por línea.
|  | A cuantas pantallas del TCO se debe conectar cada PDM desde piso 5? | _ La solución debe ser definida por el Contratista, utilizando para ellos las entradas de video de los monitores, las cuales son coaxial, VGA y una de las siguientes opciones: DVI o HDMI.
Favor esclarecer cómo debe funcionar esta solucion, conectividad TCO a PDM.
NOTA: TCO - Tablero de Control Óptico (Pantallas de visualización de la ubicación de los trenes)
17 | 3.3.3 Instalación y configuración de 15 PDM y 1 PDMM | Cuantas pantallas conforman el TCO para CCTV? | _ Existen 6 monitores por línea para la visualización sobre el TCO, por lo tanto son 24 monitores totales.
|  | Cuál es la disposición de estas pantallas en TCO? | _ Los monitores sobre el TCO no operan actualmente ni deben operar como Videowall; sólo se visualiza una cámara por monitor.
Estas pantallas en TCO para CCTV operan como VideoWall?
18 | 3.3.3 Instalación y configuración de 15 PDM y 1 PDMM | Las pantallas para CCTV en TCO se deben reemplazar? Especificar características y modo de conexión. | Los monitores para CCTV sobre el TCO no se deben reemplazar.
19 | 3.3.14 Integración con centrales de alarmas | Metro es propietario y disponibilizará las códigos fuentes del aplicativo actual hecho a la medida que integra el sistema de alarmas PACOM y sistema CCTV Indigovision en caso de requerir desarrollo adicional según ultima versión VMS? | Metro no disponibilizará los códigos fuente del aplicativo actual. Se desconoce si el aplicativo actual es compatible con la última versión de los software.
El actual aplicativo que integra estos sistemas alarmas y CCTV basado en Contactad es compatible con la última versión VMS de IndigoVision y PACOM vigente en Metro?
20 | BAA Articulo 39 | Favor señalar cual es la funcionalidad suficiente que Metro entiende requerida para iniciar el período de asistencia técnica en una línea de la red. | La asistencia técnica comenzará una vez realizada la puesta en marcha de la línea correspondiente.
21 | BAA Articulo 39 | Se indica que se deben cumplir las mismas condiciones que las de la etapa de mantenimiento. Confirmar entonces que: | Se confirma que el personal del servicio de asistencia técnica es dedicado para el contrato Metro.
|  | El personal del servicio de asistencia técnica es dedicado para el contrato Metro. | Se confirma que el personal del servicio de asistencia técnica contará con la dotación mínima para realizar servicio.
|  | El personal del servicio de asistencia técnica contará con la dotación mínima para realizar servicio. | El personal no tendrá que encontrarse necesariamente en dependencias de Metro.
|  | El personal se encontrará en dependencias de Metro, in situ | Se confirma que el personal operará en turnos rotativos 24x7 debidamente aprobados por la inspección del trabajo.
|  | El personal operará en turnos rotativos 24x7 debidamente aprobados por la inspección del trabajo. | Se confirma que el personal estará disponible en días festivos, de lluvia, etc.
El personal estará disponible en días festivos, de lluvia, etc.
22 | Acl. Técnicas 1.3 | Los 36 usuarios a los que se les debe instalar la plataforma. ¿Tienen el hardware y software recomendado por indigo visión en su versión 14.2? | Metro será responsable de disponibilizar el hardware y software para los 36 usuarios no operativos.
23 | Acl. Técnicas 1.3 | Los 36 usuarios a los que se les debe instalar la plataforma. Señalar como se abordaran cuando no se dispongan de los requerimientos recomendados por Indigo versión CC 14.2.2. | Si los usuarios no tienen los requerimientos suficientes para instalar el software, no será responsabilidad del Contratista.
24 | Acl. Técnicas 1.3 | En la visita se señaló que existía la posibilidad cierta de mantener canalizaciones existentes. ¿Qué sucede si dichas canalizaciones existentes están fuera de las normas estipuladas en las BBTT actuales? | No serán consideradas las desviaciones de las canalizaciones existentes con respecto a las normas de las EETT a la hora de determinar si se mantienen o no.
25 | Acl. Técnicas 1.3 | Confirmar que la garantía de las cámaras es de 5 años iniciando el primer año desde la firma de la recepción provisional, involucrando la implementación de todas las líneas. | La garantía de las cámaras es de 5 años, los cuales inician con la recepción provisional.
26 | Acl. Técnicas 1.3 | Favor señalar que espera metro por garantía del equipamiento en el caso de las cámaras. | Se confirma que la garantía no incluirá fuerza mayor ni actos de terceros.
Por ejemplo la política de garantía de un fabricante es la siguiente:
La garantía incluye defectos de diseño, mano de obra y material bajo condiciones de uso normal durante un periodo de 5 años desde la fecha de compra. Los productos defectuosos que se encuentren dentro del periodo de garantía se repararán o sustituirán sin que ello conlleve coste alguno para el cliente.
Lo anterior no incluye daños provocados por tercero, por vandalismo, catástrofes, u otro.
27 | Acl. Técnicas 1.3 | ¿Cómo abordará Metro los actos que provoquen fallas en los equipos que sean por causa externa en el periodo de soporte? | Durante el período de asistencia técnica el suministro no está recepcionado por Metro. La Recepción Provisional marca el hito en el cual Metro recibe el suministro, por lo tanto hasta ese punto el Contratista es el responsable. Posteriormente, durante el período de mantenimiento (si aplica) o el período de garantía, Metro será el responsable en caso de fallas por causa de terceros.
28 | Acl. Técnicas 1.3 | ¿Cómo aplicarán los tiempos del servicio de asistencia técnica en el caso de no tener repuestos o equipos para recambio? | En caso de no cumplir los tiempos requeridos se aplicarán las mismas multas descritas para el período de mantenimiento.
29 | Acl. Técnicas 1.3 | Como abordará Metro la imposibilidad de los fabricantes de dar una garantía extendida superior a 5 años. En consideración a que los equipos estarán en producción mucho antes de la recepción provisional | La garantía es solicitada al Contratista, no necesariamente al fabricante de los equipos. En cualquiera de los 2 casos, la garantía se extiende a Metro.
30 | Acl. Técnicas 1.3 | ¿Cómo se abordaran las fallas de conectividad de las cámaras que puedan ser atribuibles a otro contrato? | Deberá realizarse un estudio caso a caso del origen de las fallas. En caso que se determine que corresponden a sistemas que no son del alcance del Contratista, éste no será responsable.
31 | Acl. Técnicas 1.3 | Confirmar que metro entiende que la compatibilidad ONVIF brinda lineamientos generales a fabricantes de sistemas de CCTV para que promuevan una interoperabilidad fluida entre los productos de vídeo en red de fabricantes distintos. Lo anterior no asegura compatibilidad total. | Metro entiende que implica la compatibilidad ONVIF.
32 | Acl. Técnicas 1.3 | Se señaló en la visita para el fabricante de VMS Indigo Vision el concepto de integración se basa en el estándar ONVIF S o ONVIF G, incluso el de sus propias cámaras Indigo Vision, y no un desarrollo a través de la API del fabricante de cámaras. Por lo que no existe una lista exhaustiva de cámaras por marca y modelo compatibles. Por tanto, sólo basta el certificado de Onvif emitido por el fabricante de la cámara o por dicha asociación. Favor confirmar. | Metro solicitará como parte de la oferta técnica que se entregue al menos el certificado de cumplimiento con el protocolo ONVIF S por parte de los equipos requeridos. No obstante lo anterior, el Contratista es el responsable de asegurar la integración entre los equipos del alcance del proyecto y el sistema IndigoVision.
33 | Acl. Técnicas 1.3 | Confirmar que en el caso de las interestaciones el sistema a implementar enviara y traerá cámaras al sistema instalado en las estaciones correspondientes a Línea 63. | No es del alcance del proyecto la integración de equipos de las líneas 6 y 3 con el sistema IndigoVision.
34 | Acl. Técnicas 1.3 | Confirmar que las ups señaladas en el anexo 2. Están operativas y con contratos de mantención vigentes. | Las UPS señaladas deberán ser desinstaladas por el Contratista, por lo tanto no es información relevante saber si están operativas y con contratos de mantención vigentes.
35 | Acl. Técnicas 1.3 | Confirmar que según anexo 6 estarán disponibles en el caso que se requieran para hacer llegar cámaras, y además señalar la capacidad en bocas POE. | Los switches que se instalarán en los racks adicionales soportan PoE+, entregando 30 Watts para 12 puertas o por el contrario entregando PoE estándar de 15 Watts en las 24 puertas. La cantidad de puertas disponibles para las cámaras de CCTV dependerá de la estación, pero el número debería estar entre 10 y 15 puertas disponibles.
36 | Acl. Técnicas 1.3 | En la visita se señaló que metro espera que el plan de implementación de cada estación primeramente aborde la instalación de las nuevas cámaras con el objetivo de no dejar en momento alguno los sistemas abajo de CCTV en una estación particular. Favor señalar con mayor detalle lo referido. Porque existirán diferencias en los planes de implementación. | Favor revisar punto 3.3.12 de las Especificaciones Técnicas.
37 | Acl. Técnicas 1.3 | Favor aclarar si metro desea mantener continuidad operativa del sistema de CCTV mientras se esté instalando y/o durante la garantía técnica | Se confirma que el Contratista deberá mantener la continuidad operativa durante la instalación y hasta la Recepción Provisional. Posterior a la Recepción Provisional, deberá mantener la continuidad operativa sólo en el caso que se adjudique el mantenimiento opcional.
38 | Acl. Técnicas 1.3 | En la visita se señaló que dado que las condiciones nominales de los equipos no están en los rangos ambientales de los locales técnicos. Se podrá hacer uso de gabinetes especiales. Favor confirmar. | Se confirma que en caso que los equipos no estén en los rangos ambientales de los Locales Técnicos, el Contratista podrá considerar armarios que les otorguen a los equipos alojados en su interior, las condiciones ambientales requeridas.
39 | EETT Apartado características cámaras 3.2.1 | Debido a las vibraciones en las estaciones de metro producto de la operación, requieren las cámaras tener un sistema de estabilizador electrónico de imagen tanto en cámaras fijas como en cámaras PTZ para mantener una imagen estable? | Se requiere que las cámaras cuenten con un sistema estabilizador de imagen (el cual puede ser electrónico o digital).
40 | EETT Apartado características cámaras 3.2.2 | Debido a la baja iluminación al interior de las estaciones y túneles de metro. ¿Requieren las cámaras tanto fijas como PTZ tener una imagen útil a color en instancias de muy baja iluminación, sin apoyo de iluminación infrarroja? | Metro evaluará positivamente la oferta de cámaras con visión a color en condiciones de baja luminosidad como las que se encuentran en las estaciones, en cuyo caso los criterios de iluminación deben estar declarados en la oferta. Lo anterior es mandatorio.
41 | EETT Apartado características cámaras 3.2.3 | La certificación que debemos entregar de las marcas que presentamos de cámara, ¿debe ser una certificación internacional, extendido por un organismo externo del fabricante escogido? | Metro evaluará positivamente la oferta de certificaciones emitidas por organismos externos a los fabricantes. Sin embargo el mínimo exigido es que las certificaciones las emita el propio fabricante.
42 | EETT Apartado características cámaras 3.2.4 | Deben contar las cámaras con un sistema avanzado de compresión de video, para así poder reducir el ancho de banda y almacenamiento final? | Sí.
43 | EETT Apartado características cámaras 3.2.5 | Es mandatorio que las cámaras fijas deben contar con una visión en formato corredor, para una mejor cobertura de los andenes? | No.
44 | EETT Apartado características cámaras 3.2.6 | Para contribuir con el compromiso que tiene metro con el desarrollo sustentable. ¿Deben las cámaras estar confeccionadas libres de PVC? | Metro evaluará positivamente la oferta de cámaras que cumplan con normativas medioambientales de fabricación, en cuyo caso dichas normativas deben ser declaradas en la oferta. Sin embargo no es mandatorio este cumplimiento.
45 | EETT Apartado características cámaras 3.2.7 | Es mandatorio entregar los certificados MTBF de los fabricantes, acorde al mínimo que indican las bases técnicas? | Sí.
46 | BBAA art.4 | Señalar las condiciones en que opera el formato de consorcio entre 2 empresas que no son relacionadas y no filiales o coligadas entre sí | Remitan al artículo 4 de las Bases.
47 |  | ¿Las cámaras de los cuadros se reemplazan y también se reubican? | Solo se reemplazan.
48 |  | ¿En qué estaciones tenemos cámaras enfocando a los cuadros? | Sólo en Estación Moneda
49 |  | Cuantas salas de monitoreo existen, en que estaciones se encuentran? | El centro de monitoreo se encuentra en el edificio SEAT. Además en las estaciones intermodales descritas en las especificaciones técnicas existen puestos de monitoreo sólo para las cámaras de la estación respectiva.
50 |  | En la instalación y reemplazo ¿se podrán reutilizar los soportes existentes? | Se podrán reutilizar si es que se encuentran en buen estado y la conexión mecánica entre soporte y cámara es aprobada por Metro.
51 |  | ¿Considerando el estudio de ventilación e intercambio térmico que se debe presentar, es posible variar las condiciones de operación relativas a temperatura en los NVR a utilizar, hacia condiciones de equipamiento Server Class? | El armario debe proveer condiciones ambientales que se encuentren dentro de los límites de lo que soporta el equipamiento que se aloje en su interior, como por ejemplo los NVR.
52 | 3.2.2.1 Puestos de Monitoreo (PDM) | El requerimiento habla de extender Video + USB + Audio para los PDM de CCS y CC desde el piso 5 al piso 7 en sala CIC y adicionalmente se solicita un Switch KVM por PDM para conmutar entre 2 workstations. No se entiende. | Solo se trata de conmutación de teclado y mouse entre 2 estaciones de trabajo. Notar que una de las estaciones de trabajo estará ubicada en el 5to piso del edificio SEAT y la otra en el 7mo piso del mismo edificio.
| 3.2.2.1.3 Periféricos | P/ La conmutación de las workstations es simultánea con el video (workstations con 4 salidas de video c/u), o sólo se trata de la conmutación del teclado y mouse entre las 2 workstations de operador (enviando el Video independientemente del switch KVM y siempre visible)?
Favor esclarecer modo de operación de las estaciones de trabajo de los operadores.
53 | 3.2.2.1 Puestos de Monitoreo (PDM) | El controlador PTZ (teclado numérico + Joystick) también tiene que ser conmutado entre las dos workstations? | No, el controlador PTZ sólo debe operarse a través de la workstation que aloja el sistema INDIGOVISION (5to piso SEAT).
3.2.2.1.3 Periféricos
54 | 3.2.2.1 Puestos de Monitoreo (PDM) | El monitor adicional de 19” sobre el escritorio o pupitre de operador va conectado a la workstation del operador extendiendo el video del mismo desde piso 5 también? | Así es, se confirma.
55 | 3.3.3 Instalación y configuración de 15 PDM y 1 PDMM | Especificar qué tipo de conexión se debe realizar a los equipos/pantallas del TCO desde los PDM del CC rackeados en piso5? | _ Actualmente los monitores utilizan conexión por cable coaxial o VGA.
|  | Qué tipo de puerto de video se usa en TCO para su conexión con los PDM actuales? | _ Existen 6 pantallas por línea.
|  | A cuantas pantallas del TCO se debe conectar cada PDM desde piso 5? | _ La solución debe ser definida por el Contratista, utilizando para ellos las entradas de video de los monitores, las cuales son coaxial, VGA y una de las siguientes opciones: DVI o HDMI.
Favor esclarecer cómo debe funcionar esta solución, conectividad TCO a PDM.
NOTA: TCO - Tablero de Control Óptico (Pantallas de visualización de la ubicación de los trenes)
56 | 3.3.3 Instalación y configuración de 15 PDM y 1 PDMM | Cuantas pantallas conforman el TCO para CCTV? | _ Existen 6 monitores por línea para la visualización sobre el TCO, por lo tanto son 24 monitores totales.
|  | Cuál es la disposición de estas pantallas en TCO? | _ Los monitores sobre el TCO no operan actualmente ni deben operar como Videowall; sólo se visualiza una cámara por monitor.
Estas pantallas en TCO para CCTV operan como VideoWall?
57 | 3.3.3 Instalación y configuración de 15 PDM y 1 PDMM | Las pantallas para CCTV en TCO se deben reemplazar? Especificar características y modo de conexión. | Los monitores sobre el TCO no se deben reemplazar.
58 | 3.3.14 Integración con centrales de alarmas | Metro es propietario y disponibilizará las códigos fuentes del aplicativo actual hecho a la medida que integra el sistema de alarmas PACOM y sistema CCTV Indigovision en caso de requerir desarrollo adicional según ultima versión VMS? | No existe la información.
El actual aplicativo que integra estos sistemas alarmas y CCTV basado en ContactID es compatible con la última versión VMS de IndigoVision y PACOM vigente en Metro?
59 | 3.2.3.4 Suministro de licencias INDIGOVISION para grabación de cámaras IP | Las licencias Indigo Vision que actualmente posee Metro son licencias vigentes? | Se enviará aclaración al respecto.
60 | 3.2.3.4 Suministro de licencias INDIGOVISION para grabación de cámaras IP | En caso que se encuentren vigentes las licencias Indigo Vision, cuántas son?, esto con el fin de contabilizar solo para las cámaras nuevas. | Se enviará aclaración al respecto.
61 | 6.2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE ENTREGA DEL PROYECTO | En el punto 3, para las cámaras existentes y que se requiere reemplazar, se deberá conservar el apuntamiento, es decir, la zona que cubre o hay que considerar un estudio? | En general se conservará la posición y la zona que se cubre. En casos particulares Metro definirá un mejoramiento de la posición actual, lo cual no implicará que el Contratista deba realizar un estudio de la cobertura.
62 | 6.2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE ENTREGA DEL PROYECTO | En el punto 3, para las cámaras nuevas, la orientación de las cámaras las entregará Metro antes de la instalación? Entendiendo que es el que sabe dónde está la necesidad de cubrir, o es el Contratista el que debe proponer? | Metro entregará la orientación.
63 | BBAA | Para el evento de la aplicación de eventuales multas contractuales, ¿Es posible sujetar previamente su aplicación a un origen en incumplimientos debidamente acreditados, injustificados y atribuibles exclusivamente al actuar negligente del Contratista? | Remitirse a las condiciones de aplicación de multas indicadas en las Bases Administrativas.
64 | BBAA | .- ¿Es posible que para la eventual aplicación de multas contractuales estas se limiten a un 10% del valor del contrato? | No.
65 | 1era-Ronda-de-Consultas-(Protegido) - Pregunta Nro. 186. | ¿El sistema de OT de Metros se puede acceder desde instalaciones del oferente? Vía VPN por ejemplo. | No.
66 | Bases Administrativas - Formulario 6 | Sobre las cámaras interestaciones: Se requiere que el Contratista cotice en el Formulario económico n°6 el suministro y montaje de una sola cámara fija y una sola cámara PTZ para interestaciones, de manera de que Metro conozca los precios. Por lo que es necesario conocer las hipótesis de instalación para hacer una cotización acertada. Por lo que es necesario saber: | La distancia máxima de alimentación y boca del switch más cercano será de 350 m.
Solamente debe agregarse al precio de las cámaras en interestación las licencias requeridas.
• Distancia máxima de alimentación.
• Distancia máxima de la boca del switch más cercano.
Adicionalmente, ¿se debe agregar al precio de las cámaras interesataciones el costo de servidores, storage, licencias, etc?
67 | 3.3.5 | Cableado de Datos, referente a los extensores; la tecnología actual permite la transmisión de largas distancias de datos y energía PoE, para las cámaras lejanas se pueden utilizar estos extensores que certifican energía y datos hasta 500 metros para cámaras IP? | Se pueden utilizar.
68 | 3.2.1 | Especificaciones de Suministro a Nivel de estaciones, N, cámaras ofertadas, es necesario utilizar cámaras con heater que llegan a -30º? Técnicamente no tiene sentido, dado que jamás se ha llegado a una temperatura así en Santiago y menos dentro de una estación de metro, por lo cual también tiende a encarecer la oferta? | Se requiere cumplir con las especificaciones técnicas.
69 | 3.2.1 | Especificaciones de Suministro a Nivel de estaciones, N, cámaras ofertadas, se solicita cumplir la norma Nema4x, esta norma es para ambientes agresivos en corrosión, salinos, etc., lo cual no aplicaría a metro, fuera de encarecer la oferta, por lo tanto es suficiente cumplir con la certificación IP66, dado que es el estándar actual de metro? | Se requiere cumplir con las especificaciones técnicas.
70 | 3.3.5 | Cableado de Datos, en la visita a terreno del día 25-05 se indicó que todo el cableado debe ser reemplazado. Se puede confirmar esta solicitud? | Con respecto a las cámaras que se reemplazan, el cableado deberá ser reemplazado.
En el caso de cámaras que no se reemplazan, el cableado sólo deberá ser reemplazado en caso que el largo actual no permita conectarse a la nueva ubicación del rack de CCTV.
71 | 3.3.5 | Cableado de Datos, si la pregunta anterior, sí es afirmativa, en estaciones (GL-PM L5 como ejemplo) la canalización está por debajo de la capa embellecedora, Metro será quien realice el retiro y posterior montaje de esta estructura? | El retiro y montaje posterior debe realizarlo el Contratista.
72 | 3.3.5 | Cableado de Datos, continuando con la pregunta anterior, sí es afirmativa, en estaciones (GL-PM L5 como ejemplo) la canalización está por debajo por debajo de la capa embellecedora, de estar tapada la estructura se permitirá un canalizado a la vista? | En esos casos se podrá reutilizar la canalización existente.
73 | 3.3.5 | Cableado de Datos, en la visita a terreno del día 25-05 se indicó que todo el cableado debe ser reemplazado. En estaciones extensión línea 1 y 5, es necesario este reemplazo, dado que el cable cumple con los requerimientos de metro en cuanto a categoría y vida útil? | Con respecto a las cámaras que se reemplazan, el cableado deberá ser reemplazado.
En el caso de cámaras que no se reemplazan, el cableado sólo deberá ser reemplazado en caso que el largo actual no permita conectarse a la nueva ubicación del rack de CCTV.
74 | Anexo1. | En el anexo 1 en el label “levantamientos de cámaras” difiere del label Ubicaciones de las cámaras, cual es el que se debe tomar en cuenta cómo oficial? | Ambas son oficiales. Considerar que la hoja "Ubicaciones cámaras" solo hace mención a las cámaras a reemplazar (fijas y PTZ) y cámaras fijas agregadas a mesaninas y accesos. Las cámaras a agregar en andenes y en líneas de torniquetes sólo se enumeran en la hoja "Levantamiento cámaras".
75 | 3.2.1.3 | Especificaciones del Servidor de Grabación (NVR), se puede dar la recomendación de servidor pensado por metro, que soporta entre los -10 a 50 grados en temperatura de operación. | En caso de no soportar este rango de temperatura, el Contratista deberá suministrar armarios con sistemas de enfriamiento que le otorguen a los NVR las condiciones ambientales requeridas.
76 | 3.2.1.3 | Especificaciones del Servidor de grabación (NVR) será aceptable un servidor de CCTV con temperatura de trabajo de -10 a 35ºCelsius. | En caso de no soportar este rango de temperatura, el Contratista deberá suministrar armarios con sistemas de enfriamiento que le otorguen a los NVR las condiciones ambientales requeridas.
77 | EETT punto 3.2.1 Especificaciones de Suministro a Nivel de estaciones | Por favor, confirmar que las especificaciones de las nuevas cámaras sólo son especificaciones TECNICAS, pero que es válido instalar cualquier MARCA que las cumpla. | Se confirma.
78 | 1° Ronda de Respuestas | En qué fecha exacta se enviarán todas las aclaraciones técnicas?? Aproximadamente 110 | Fueron enviadas vía mail a los proveedores inscritos y están disponibles en portal Metro.
79 | Aclaración Nº 4 | Debido a la gran cantidad de antecedentes técnicos que han enviado ahora ultimo y que debemos analizar , es que les solicitamos un nuevo aplazamiento en la entrega del proyecto de por lo menos tres semanas | Se estudiará y en caso que se tome una decisión al respecto se enviará una aclaración.
80 | Aclaración Nº 4 | Debido a lo expuesto anteriormente es que también se solicita abrir una 3ra ronda de consultas y respuestas. Esto es debido a las posibles dudas que nos surjan a la hora de ver la información facilitada en los planos entregados el día 25/05 | Se estudiará y en caso que se tome una decisión al respecto se enviará una aclaración.
81 | Aclaración técnica n°5. Punto 1.2 letra h) | Por favor, se solicita informar de la marca específica de las cámaras instaladas en toda la línea 1 (muchas de las cuales no se van a remplazar) | Eudox DMDN-W535N
Eudox VFDD-C500
American Dynamics SpeedDome Ultra 8E
82 | Formulario Nº 10 | Se solicita indicar más claramente LA MARCA de cada uno de los repuestos solicitados en el itemizado del formulario Nº 10, ya que en muchos casos no se sabe que marca se requiere cotizar teniendo en cuenta que son repuestos de los sistemas actuales (los que ya están instalados) | En el caso del suministro para el que no se declare marca en el Formulario n°10, es debido a que se considera marca genérica.
83 | EETT punto 3.8 Letra E | Se puede reducir la garantía de las cámaras de 60 meses a 24?? Esto con idea de no incluir costos adicionales de garantía para encarecer el proyecto | No.
84 | Respuesta 176 de 1° ronda de respuestas | En caso de causa de fuerza mayor (terremoto, robo de cámaras, atentado, por ejemplo…), quien es el Responsable de los equipos dañados/perdidos si no se ha hecho la recepción provisional de los mismos? | El Contratista.
85 | Bases Administrativas. Articulo 33 Recepcion provisional | Existe la posibilidad de que Metro recepcione parcialmente cada estación ó cada línea una vez terminados los trabajos de suministro y montaje? | No.
86 | EETT punto 3.2.1.2 Letra J | Confirmar que Metro se responsabiliza (a través de IndigoVisión) de que cualquier cámara (de cualquier marca) que tenga estándar ONVIF Profile S es compatible con la Plataforma IndigoV y con Milestone | Con respecto INDIGOVISION se enviará aclaración al respecto.
Con respecto a Milestone, es el Contratista quien asegurará la compatibilidad de la cámara ofertada con ese VMS.
87 | Formulario Nº 16 Vaciado de estados Financieros en Excel. | A partir del ejercicio comercial 2013 la Empresa Cobra se acogió a presentar sus Estados Financieros de acuerdo a la norma IFRS. Esta nueva norma difiere de la anterior (PCGA) en varios aspectos entre ellas clasificación e interpretación de sus partidas. De acuerdo a lo conversado con Marcelo Orellana de (BDO) el me indica que la Circular 1501 fue quedando obsoleta de manera paulatina a través de la emisión de nuevas normas con clasificación IFRS que son las que actualmente se rige en la empresa. Por lo anterior no procede preparar la información del archivo adjunto Excel por los años solicitados de acuerdo a una norma caduca (PCGA), ya que no sería información oficial y conllevaría a posibles distorsiones de la información al momento de analizarla con respecto a los EEFF revisados y auditados por BDO Auditores Consultores. Solicitamos entonces se nos permita presentar los balances en nuestro formato habitual y no en Excel.
Si puede enviar los EEFF en otro formato, pero se solicita que sea de preferencia el solicitado por Metro.
88 | Formulario Nº 7 Precios futuros Garantizados de repuestos | ¿Entregará METRO el detalle de repuestos futuros garantizado que requiere para completar este formulario ó debe crearlo cada proponente según su experiencia? | Debe crearlo cada proponente según su experiencia.
89 | Aclaración técnica Nº 5 Puestos de Monitoreo PDM | Según la nueva aclaración se requieren 18 PDM + 1 PDMMen mantención, 14 de estos PDM están ubicados en CC y CCS en el edificio SEAT 7 por lo que no pertenecen a ningún número de Línea de Metro o estación en particular ,por lo que no queda claro en que ítem debe ser incluida su valorización realmente (sobretodo contando con que Metro ha expuesto que podrá adjudicar mínimo dos líneas o pueden ser todas y en otros casos podría ser hasta por estación ¿En qué partida debemos incluir la valorización de estos PDM entonces? ¿Metro creara una partida especial solo para los PDM? Ya que entendemos que los PDM si ó si deben quedar incluidos en la oferta independiente del número de líneas adjudicadas por Metro. | Los 18 PDM + 1 PDMM deben valorizarse en la ESTACIÓN VESPUCIO NORTE de Línea 2, en el formulario económico n°3.
90 | EE.TT punto 3.2.1.1 letra J | En el documento EE.TT 3.2.1.1 punto J: Las cámaras deberán ser compatibles con los VMS Indigo Control Center y Milestone Xprotect Corporate en sus versiones instaladas en la actualidad. ¿Cuáles son las versiones instaladas de ambos software actualmente? | Ver aclaración técnica n5.
91 | EE.TT punto 3.3.8.1 | ¿Qué cantidad de Rack de 42U serán con grado de protección de ambiente adicional son necesarios? | El Contratista deberá considerar obligatoriamente la adquisición e instalación de un armario nuevo para el Sistema de CCTV en cada una de las 103 estaciones donde se renuevan los NVR (no se consideran las estaciones indicadas en el punto 3.2.1.3.A).
92 | EE.TT punto 3.3.8.1 | En estaciones con distancia demasiado grandes (Ejemplo Estación Grecia o también de combinación e intermodales) ¿Se deberán instalar Rack de 19U montados a piso en las oficinas de jefe de estación ó boletería que nos permita Metro? De ser afirmativo ¿Qué cantidad de ellos debemos considerar? | El contratista puede utilizar los racks adicionales que se mencionan en el anexo 6 de la aclaración técnica n°5. En su defecto, el contratista puede utilizar conversores de medio por medio de cable de cobre que corresponden a extensores de protocolo xDSL .
Metro sugiere la utilización de extensores "Industrial Ethernet Extender" Marca Black Box, modelo LB320A o similar para los casos en que no exista alternativa de conectar a un rack adicional. Para ello el contratista en el lado de la cámara deberá instalar una caja de registro para alojar los puntos eléctricos y el extensor, para el extensor del lado switch, este deberá alojarse en el rack de 42U instalado por el proyecto de redes. No obstante, estos casos se revisarán en conjunto con Metro, previa validación y aprobación.
93 | Anexo A Formulario Económico | En el formulario económico Nº 2 de la línea 1, no figura la Estación Central, figurando solo 26 estaciones, luego en Anexo Nº 1 consolidado de cantidades de cámaras esta Estación aparece con cantidad cero. Nos pueden confirmar entonces que esta estación NO ES PARTE de la licitación en el suministro y montaje de cualquier tipo de equipo (cámaras, NVR, Rack, cableado, etc.,). | Efectivamente en esta estación no se incorporan cámaras nuevas, pero si se realizan trabajos en esta estación (instalación de nuevo armario y NVR, cableado, etc.) Se enviará aclaración al formulario económico mencionado.
94 | Aclaración técnica Nº 6 Anexo 5 | Los rack de comunicaciones indicados en el listado del Anexo 5 ¿Se encuentran todos existentes en las estaciones o se deben considerar nuevos? De ser afirmativo ¿Qué tipo y detalle de equipamiento deben considerar? | Los rack de comunicaciones indicados en el Anexo 5 de la Aclaración Técnica N°6 son responsabilidad de Metro, no del Contratista.
95 | Aclaración técnica Nº5 Anexo 7 | En el PDM CCS aparece un monitor de 19" a reemplazar. Este monitor es parte de Hardware especificado en la PAG 9 de la misma aclaración? | El Monitor de 19'' a reemplazar es parte del suministro que debe considerar el Contratista, de acuerdo a lo indicado en el punto 3.2.2.1.1 de las Especificaciones Técnicas.
96 | EETT CCTV Pág. 19 | ¿Acrílico de protección solicitado, debe cumplir con alguna norma específica? | No.
97 | EETT CCTV Pág. 19 | ¿Pueden aclarar las horas de usos de los monitores que solicitan como mínimo 100.000 Horas? ¿Metro considerara monitores de 50.000 horas? | De ofertar monitores con MTBF inferior a 100.000 horas deberán declararlo como desviación en su oferta técnica. Quedará a definición de Metro aceptar o no esta desviación, dependiendo de la justificación del oferente.
98 |  | Es posible que metro envié un correo tipo a los oferentes, el cual sirva para visitar las instalaciones a cuenta de cada oferente para no tener problemas con el personal de seguridad metro, si bien no se cuenta con planos visitando las estaciones se podría tener una mejor idea del montaje a cotizar. | Los planos fueron entregados en CD a los proveedor interesados y se realizó nueva visita, revisar aclaración N° 5 y 6.
99 |  | Adm - Art.23 - Multas No se establece un procedimiento que regule la facultad del proveedor para presentar sus descargos a las multas aplicadas, dentro de un plazo de 5 días hábiles (u otro que definan las partes), contados desde la notificación de la resolución que las aplica. Todas las multas siempre deben permitir una apelación y/o descargos por parte del afectado. | En el evento que Metro considere efectuar el cobro de cualquier multa, notificará por escrito al Contratista, acompañando los antecedentes que la respalden, luego de lo cual el Contratista dispondrá de 5 días hábiles de recibida la notificación para efectuar sus descargos de manera fundada. Si transcurrido dicho plazo el Contratista no efectúa descargos o estos no fueren fundados, Metro podrá proceder al cobro de multas.
100 |  | Para completar el dimensionamiento de cableado, ¿Qué posibilidad existe de realizar visitas técnicas adicionales a las instalaciones? | Vista fue realizada, revisar aclaración N°6.
101 |  | Artículo 23. ¿Existe algún procedimiento para la apelación de las multas? Si es así, cuáles son sus plazos? | En el evento que Metro considere efectuar el cobro de cualquier multa, notificará por escrito al Contratista, acompañando los antecedentes que la respalden, luego de lo cual el Contratista dispondrá de 5 días hábiles de recibida la notificación para efectuar sus descargos de manera fundada. Si transcurrido dicho plazo el Contratista no efectúa descargos o estos no fueren fundados, Metro podrá proceder al cobro de multas.
102 |  | Cuantos años de experiencia mínima se necesitan en el proyecto? | Se requiere un mínimo de 5 años de experiencia, nacional o internacional, en las materias del proyecto (suministro y montaje y/o mantenimiento), para las empresas que postulen. Adicionalmente se evaluará también como criterio de selección técnica, la experiencia de los profesionales que oferte el proponente, de acuerdo a lo indicado en el punto 7 de las Especificaciones Técnicas y los Formularios Técnicos.
103 |  | ART. 23. MULTAS. En vista de la cuantía involucrada, por favor confirmar la presencia de un procedimiento para la aplicación de las multas del presente artículo. Proponemos el siguiente: “En el evento que METRO considere efectuar el cobro de cualquier multa, dispondrá de un plazo de 5 días hábiles desde ocurrida la causal para notificar por escrito a EL PROVEEDOR, acompañando los antecedentes que la respalden, luego de lo cual EL PROVEEDOR dispondrá de 5 días hábiles de recibida la notificación para efectuar sus descargos de manera fundada. Si transcurrido dicho plazo EL PROVEEDOR no efectúa descargos o estos no fueren fundados, METRO podrá proceder al cobro de multas. En todo caso, si dentro del antedicho plazo de 5 días hábiles METRO no notifica del cobro, para todo efecto se entenderá que no ejercerá tal facultad a futuro por la causal específica de que se trate.” | En el evento que Metro considere efectuar el cobro de cualquier multa, notificará por escrito al Contratista, acompañando los antecedentes que la respalden, luego de lo cual el Contratista dispondrá de 5 días hábiles de recibida la notificación para efectuar sus descargos de manera fundada. Si transcurrido dicho plazo el Contratista no efectúa descargos o estos no fueren fundados, Metro podrá proceder al cobro de multas.
104 |  | Las visitas realizadas según cronograma solo se obtuvo una visualización parcial, ¿existe la posibilidad de asistir a más estaciones para dimensionar la envergadura del proyecto? | Los planos fueron entregados en CD a los proveedor interesados y se realizó nueva visita, revisar aclaración N° 5 y 6.
105 |  | Cuáles son las distancias promedio (metros) entre origen (punto usuario) y destino (rack de comunicaciones)? | Los planos fueron entregados en CD a los proveedor interesados .
106 |  | En reunión de replanteo se nos indicó que había que cumplementar los formularios estación por estación (un total de 108). Queremos ver la posibilidad de entregar la cotización con un formulario por cada línea, es decir, L1, L2, L4-4A, L5. Esta solicitud se basa en la simplificación tanto de Metro a la hora de evaluar las propuestas, como de los oferentes a la hora de completarlos. No encontramos mucho sentido a tener que cumplimentar una estación sola, si en ningún caso (suponiendo fuera una estación muy cara) se sacaría de la Licitación. | Los formularios 2.1, 3.1, 4.1 y 5.1 no serán solicitados como parte de la oferta económica y sólo será requerido que los entregue el proponentes adjudicado, revisar aclaración N°6.
107 |  | Se permite el cumplimentado de los formularios “por líneas completas” en lugar de cumplimentar los formularios por estación (108 en total)? Esto se debe a que en ningún caso se adjudicarán las estaciones por separado en función de su cotización, si no la totalidad de estaciones de una línea. | Los formularios 2.1, 3.1, 4.1 y 5.1 no serán solicitados como parte de la oferta económica y sólo será requerido que los entregue el proponentes adjudicado, revisar aclaración N°6.
108 |  | La cotización de cada estación por separado, carece de sentido si no es posible eliminar las “estaciones caras” y sol adjudicar las “estaciones económicas”. Por favor, confirmar si Metro valora esta alternativa más pragmática para Metro y para Licitante. | Ver articulo 14 de BA; Metro si tendrá la facultad de adjudicar por estaciones, en el caso de lineas 5 y 1. No obstante lo anterior, los formularios 2.1, 3.1, 4.1 y 5.1 no serán solicitados como parte de la oferta económica y sólo será requerido que los entregue el proponentes adjudicado, , revisar aclaración N°6.
109 |  | ¿Cuál será el procedimiento para visitar estaciones? Sera necesario solicitar algún permiso? | Se realizó nueva visita, revisar aclaración N° 6.
110 |  | En el caso de no adjudicar la totalidad de las líneas. ¿Cómo el adjudicado podrá definir el nuevo stock de repuestos? | El stock de repuestos se mantendrá inalterado.
111 |  | Este listado no es exhaustivo y sin perjuicio de él, puede haber más elementos que el contratista deberá tomar a su cargo. Indicar que la cantidad es mínima y que no será gravoso para el contratista ya que puede darse practicas perjudicial al agregar equipos indiscriminadamente al dejar un grado de incertidumbre en "puede haber más elementos que el contratista deberá tomar a su cargo." | Con respecto al Servicio de Mantenimiento, la cantidad podrá ser mínima y no se agregarán elementos de manera indiscriminada.
112 |  | Art 20: Solicitamos que las retenciones solo digan relación por eventuales incumplimientos de obligaciones laborales y/o previsionales, nada más. | Favor remitirse a art 20 de las Bases.
113 |  | Art. 24: Se solicita que los plazos expresados puedan alterarse en el caso que el contratista tenga atrasos por motivos de caso fortuito o fuerza mayor. | Favor remitirse a art 24 de las Bases.
114 |  | Cuáles son las distancias promedio (metros) entre origen (punto usuario) y destino (rack de comunicaciones)? | Se entregaron planos en CD para tener las referencias de las estaciones. Posteriormente, esto deberá ser revisado por el contratista adjudicado.
115 |  | Para la instalación de los nuevos rack que reemplazaran a los existentes en salas eléctricas estos deberán ser instalados en primera instancia en paralelo al existente? | Los nuevos armarios se instalarán mientras el armario actual sigue operativo.
116 |  | En las bases de licitación página 5 artículo establece que las sociedades litigantes sólo podrán presentar una oferta; en caso de que 2 empresas realicen un contrato de asociación para esta licitación, también se considera como una propuesta? Por ejemplo empresa X se suscribió a la licitación, pero la empresa Y, asistió a las visitas en terreno, se puede presentar la oferta por cualquiera de ellas? | Si las empresas se presentan en consorcio, es suficiente que solo una de ellas esté inscrita y haya participado en la visita obligatoria.
117 |  | La boleta de garantía por seriedad de la oferta (100 UF) puede ser reemplazada por una póliza de garantía, mismo valor? | Remitirse a las bases de licitación.
118 |  | Art 7: En el evento de no poder eliminar la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, solicitamos disminuir su cuantía. | No.
119 |  | Art. 31: Se solicita que la facultad de término anticipado sin expresión de causa sea extensible a ambas partes. | Remitirse a las bases de licitación.
120 |  | Artículo 17 ¿Se puede solicitar ampliación del plazo de firma del contrato y de entrega de la boleta de garantía? | Remitirse a las bases de licitación.
121 |  | Artículo 26 y 30: Existe un límite de responsabilidad para el contrato? ¿Se puede indicar que el límite de responsabilidad sea el monto del contrato? | Remitirse a las bases de licitación.
122 |  | Las actividades de mantenimiento preventivo, serán realizadas en horario de no explotación de Metro. ¿Esto quiere que solo se podrán ejecutar tareas de mantenimiento preventivo de 00:30 a 05:30? ¿Qué otro horario puede abordarse el mantenimiento? | Con respecto al Servicio de Mantenimiento, los trabajos de mantenimiento preventivo, serán realizados, de preferencia, en horario nocturno y de acuerdo a las coordinaciones que se establezcan entre el contratista y Metro S.A. En el caso que Metro S.A. no autorice las intervenciones en algún horario acordado, los tiempos involucrados no se consideraran para efecto de multas, no obstante, el contratista deberá acordar con el administrador del contrato la reprogramación de los trabajos en un mínimo plazo.
123 |  | Los turnos programados por el contratista deben cubrir todas las actividades solicitadas para todos los equipos y estaciones de Metro que componen el Sistema de CCTV. ¿El personal debe ser dedicado para Metro? | Con respecto al Servicio de Mantenimiento, el personal debe tener dedicación exclusiva para este contrato con Metro. (EETT Mantenimiento CCTV 21.03.-V0 Punto 7.3)
124 |  | Metro S.A. se reserva el derecho de objetar la calidad del servicio si el personal muestra un desempeño que no garantiza eficacia y seguridad en el desarrollo del servicio, el contratista deberá realizar las acciones necesarias para revertir en el acto esta situación. ¿De qué manera Metro asegurará que el "objetar la calidad" será bajo parámetros objetivos y no subjetivos? | Con respecto al Servicio de Mantenimiento, todas las actividades de mantenimiento podrán ser sometidas a inspección técnica por parte de Metro, todas aquellas observaciones que surjan de la inspección tendrán un plazo de solución acordado entre Metro y el contratista.